Skisse over rørføring dørmiljø Adgangskontrollert  Tegningskode 1.3

Rørføring 20mm rør

Koblingsnode

Rør til KAC

Stikkontakt 230V

Rør til el.sluttstykke Uttak i karmsmyg

- Itlock trekker kabel i føringsveier levert av elektro.

El.sluttstykke

Rør utstikk på 110cm over ferdig gulv

Rør utstikk på 110cm over ferdig gulv

Rør utstikk på 100cm over ferdig gulv

Rør til Åpneknapp

INNSIDE

UTSIDE

Rør til Kortleser