Skisse over rørføring dørmiljø ulåst dør med automatikk Tegningskode 1.4

Veggboks innfelt i vegg

Rørføring 20mm rør

Stikkontakt 230V

Rør til Automatikk Uttak i karmsmyg

Rør utstikk på 85cm over ferdig gulv

Rør utstikk på 85cm over ferdig gulv

- Automatikk monteres normalt slik at dør skyves opp.

- Stikkontakt monteres minst 15cm fra topp av karm, eller over himling.

- Itlock trekker kabel i føringsveier levert av elektro.

- Dersom Itlock leverer UPS, monteres denne integrert med automatikken, over himling eller over automatikken

INNSIDE

UTSIDE

El.sluttstykke

Rør til Albuebryter

Automatikk

Rør til Kortleser