Skisse over rørføring dørmiljø Ytterdør bolig Tegningskode 1.8

Rørføring 20mm rør

Rør utstikk på 85cm over ferdig gulv

Koblingsnode

Nettverkspunkt med internett

Stikkontakt 230V

Rør til Automatikk Uttak i karmsmyg

Rør til Nøkkelbryter

Rør utstikk på 100cm over ferdig gulv

Rør utstikk på 130cm over ferdig gulv

- Automatikk monteres normalt slik at dør skyves opp.

- Stikkontakt monteres minst 15cm fra topp av karm, eller over himling.

- Itlock trekker kabel i føringsveier levert av elektro.

- Dersom Itlock leverer UPS, monteres denne integrert med automatikken, over himling eller over automatikken

INNSIDE

UTSIDE

El.sluttstykke

Rør til Albuebryter

Automatikk

Rør til Porttelefon